ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

*********************

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556  ให้ทุกส่วนราชการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนหน่วยการใช้น้ำมันและไฟฟ่าจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ 10 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก จึงกำหนดมาตรการและขับเคลื่อนนโยบายการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงาน ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก ได้ร่วมมือกันในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้พลังงาน จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.มาตรการประหยัดไฟฟ้า
    		  1.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
   		  	1.1.1 ปิดไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน หรือไม่มีคนอยู่ในสำนักงาน
  			1.1.2 ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าอยู่เสมอ
   			1.1.3 ให้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากเดิมเป็นระบบประหยัดพลังงาน
  		  1.2 อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
    			1.2.1 คอมพิวเตอร์
  				(1) ตั้งพักหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้เครื่องเกิน 15 นาที
  				(2) ปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้เครื่องเกิน 30 นาที
   				(3) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง
   				(4) ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกงาน
   		  	1.2.2 ระบบปรับอากาศ 
   				(1) กำหนดช่วงระยะเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ โดยเปิดตั้งแต่เวลา 
                                         	      9.00 น. และปิดเวลา 16.00 น. 
        				(2) ปรับอุณหภูมิห้องปรับอากาศเป็น 25-26 องศาเซลเซียส 
  				(3) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอล์ยทำความเย็นอย่างน้อย
      				      เดือนละ 1 ครั้ง
     										/(4) ป้องกัน....

-2-
   				(4) ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารและคำนึงถึงแสงสว่าง โดยปิดมู่ลี่ หรือ    
      				     ม่าน 
        				(5) ปิดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือปรับอุณหภูมิไปที่ 30 องศา  
     				     เซลเซียส เพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดทำงานหรือทำงานน้อยลงในเวลา
   				     พักเที่ยง 
     				(6) ปรับลดขนาดของเครื่องปรับอากาศลงตามความเหมาะสมของห้อง 
    				(7) ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
          				(8) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ที่มีฉลากเบอร์ 5 ทดแทน
     				     เครื่องปรับอากาศเดิมที่ เสื่อมสภาพและสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า 
        			1.2.3 เครื่องถ่ายเอกสาร 
     				(1) กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อไม่ใช้งาน 
      			 	(2) ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
   				(3) เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ 
       				(4) ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
    				(5) ใช้เครื่องทำน้ำร้อน-นำเย็นร่วมกัน 
  		1.3 มาตรการประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
      			1.3.1 ตรวจเช็กรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลาและส่งรถยนต์เข้า
    			         ตรวจเช็ก เครื่องยนต์ตามระยะที่ผู้ผลิตกำหนด 
       			1.3.2. มีการควบคุมการใช้รถยนต์อย่างเข้มงวด ให้ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น 
        		           1.3.3 จดสถิติการใช้น้ำมันในแต่ละเดือนเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
    			          ประหยัด น้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป 
      			1.3.4 ใช้ก๊าซ CNG. น้ำมันแก็สโซฮอลล์ 91 น้ำมันเบนซิน E20 หรือน้ำมันไบโอ
                      	          ดีเซลกับ รถยนต์ส่วนกลาง 
       			1.3.5. ในการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานในสังกัดจะใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์, ส่งทาง
                                         ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Extranet) และฝากเอกสารไปกับเจ้าหน้าที่
                                         ของหน่วยงานที่มาส่งเอกสาร เพื่อลดปริมาณการใช้ รถยนต์ลง 
          			1.3.6 ใช้ระบบประชุมทางไกลแทนการเดินทางไปประชุมกับหน่วยงานอื่น 
     			1.3.7 ติดต่อกับสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ในเส้นทางที่มีการใช้งานบ่อย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  26 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565

(นายพิชัย   ชุบสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

กิจกรรมที่ 1 การณรงค์เปิด -ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งานในสำนักงาน ส่งเสริมการในอุปกรณ์
ประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงาน

- ถอดปลั๊กเครื่องทำน้ำเย็นหลังใช้งาน

- ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกใช้งาน และถอดปลั๊กออก/ถ่ายเอกสารเฉพาะจำเป็น

3.เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการทำงานปิดไฟ้ฟ้าหลังเลิกงาน

x

- กิจกรรมการตรวจสอบและการใช้เครื่องไฟฟ้า/เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ในสำนักงาน